## Energy
|  |  | Définir notre Plan d'Action : énergie et bâtiments durables |  |  |  |  | 2050Today Charter © 2023 by 2050Today is licensed under CC BY-NC-SA 4.0
|  |  | Outil d'Évaluation et de Plan d'Action avec objectifs et cibles |  |  |  |  | Version 1.0 Janvier 2024
Les objectifs, actions et cibles proposés ci-dessous sont des exemples non exhaustifs, à définir et à adapter à la situation individuelle initiale de chaque membre.
Nom de l'institution : |  |  |  | Nom de la personne responsable : |  |  |  | Date :
Objectifs | Priorité | Actions |  | Situation actuelle (année X) | Objectif 2025 | Objectif 2028 | Objectif 2030 | Commentaire
Objectif 1 | Priorité max. |  | Mise en place de mesures de gestion pour assurer la mise en œuvre du plan d'action
|  | 1.1 | Mise en place d'un groupe de pilotage stratégique |  | 100%
|  | 1.2 | Désigner un responsable des émissions énergétiques chargé de l'origine des sources d'énergie, de la consommation responsable et de la consultation sur les projets de rénovation |  | 100%
|  | 1.3 | Définir un calendrier de réitération pour mettre à jour la politique interne de développement durable au fil du temps |  | 100%
Objectif 2 | Très imp. |  | Suivi de la durabilité dans le temps
|  | 2.1 | Formaliser et publier les objectifs de durabilité et le plan d'action associé |  | 100%
|  | 2.2 | Définir et documenter la méthodologie de suivi de ces objectifs |  | 100%
|  | 2.3 | Contrôler la mise en œuvre du plan d'action et présenter un rapport annuel sur les résultats obtenus en matière de durabilité |  | 100%
Objectif 3 | Très imp. |  | Promouvoir le changement et impliquer toutes les parties prenantes
|  | 3.1 | Fournir des informations aux utilisateurs du bâtiment sur l'impact environnemental de la consommation d'énergie et les sensibiliser (chauffage/refroidissement, climatisation et ventilation, consommation d'eau chaude sanitaire et appareils électriques) |  | 100%
|  | 3.2 | Présenter les meilleures pratiques en matière d'efficacité énergétique et les "éco-gestes" aux employés (par exemple, par le biais d'un événement ou d'une campagne) |  | 100%
|  | 3.3 | Afficher les meilleures pratiques en matière d'efficacité énergétique au moyen d'affiches et/ou d'autocollants dans le bâtiment |  | 100%
|  | 3.4 | Partager les bonnes pratiques en matière d'efficacité énergétique et les fiches "éco-gestes" avec les employés |  | 100%
Objectif 4 | Priorité max. |  | Déployer des systèmes énergétiques durables
|  | 4.1 | Décarbonisation des systèmes de chauffage et de refroidissement
|  | 4.1.1 | Remplacer le gaz et/ou le fuel pour le chauffage par le chauffage urbain (par exemple GeniLac et/ou Geniterre) |  |  |  | 100%
|  | 4.1.2 | Remplacer le gaz et/ou le fuel pour le chauffage par des pompes à chaleur |  |  |  | 100%
|  | 4.1.3 | Remplacer le chauffage électrique par le chauffage urbain et/ou des pompes à chaleur |  | 100%
| Priorité max. | 4.2 | Développer l'autonomie énergétique des bâtiments à l'aide de sources renouvelables
|  | 4.2.1 | Mesurez le potentiel solaire de votre bâtiment avec le cadastre solaire genevois en ligne (SITG) |  | 100%
|  | 4.2.2 | Réaliser une étude approfondie du potentiel solaire de votre bâtiment |  |  | 100%
|  | 4.2.3 | Installer des panneaux solaires photovoltaïques sur le toit et/ou les façades de votre bâtiment |  |  |  | 100%
|  | 4.2.4 | Installer des panneaux solaires thermiques sur le toit et/ou les façades de votre bâtiment |  |  |  | 100%
| Très imp. | 4.3 | Favoriser les matériaux de construction recyclés et biosourcés
|  | 4.3.1 | Lors de la rénovation ou de la construction de nouveaux locaux, privilégier l'utilisation de matériaux recyclés ou bio-sourcés |  |  | 100%
|  | 4.3.2 | Lors de l'isolation des locaux, privilégier l'utilisation de matériaux bio-sourcés
Objectif 5 | Priorité max. |  | Améliorer l'efficacité énergétique
|  | 5.1 | Amélioration de l'enveloppe du bâtiment
|  | 5.1.1 | Remplacer les fenêtres cassées
|  | 5.1.2 | Mise en place de joints d'étanchéité sur les anciennes fenêtres, soit en laissant certains joints ouverts, soit en organisant une ventilation en parallèle
|  | 5.1.3 | Placer des systèmes de fermeture automatique sur les portes, installer des sas
|  | 5.1.4 | Si le bâtiment est climatisé ou si le bâtiment n'est pas climatisé mais présente des problèmes de surchauffe en été : installer des protections solaires extérieures
| Très important | 5.2 | Améliorer l'efficacité énergétique des équipements
Équipement de cuisine collective
|  | 5.2.1 | Poste de cuisson : mise en place de brûleurs séquentiels dans le cas de postes de cuisson au gaz |  |  | 100%
|  | 5.2.2 | Poste de cuisson : remplacer les plaques électriques directes par des plaques à induction
|  | 5.2.3 | Poste de cuisson : remplacer les fours statiques par des fours à convection forcée
|  | 5.2.4 | Poste de cuisson : dimensionner le matériel de cuisine en fonction des besoins réels
|  | 5.2.5 | Poste de cuisson : mettre en place un planning de cuisson afin d'éviter d'utiliser les armoires chaudes pour le stockage après la cuisson
|  | 5.2.6 | Poste de cuisson : mise en place d'un module de variation du débit d'extraction des hottes de cuisine contrôlé par des capteurs (CO2, H2O, graisses) - type EcoAzur
|  | 5.2.7 | Station de lavage : reporter le début du lavage aux heures creuses (si possible)
|  | 5.2.8 | Réfrigération : récupération de chaleur (compresseur) et/ou optimisation du mode de fonctionnement
|  | 5.2.9 | Réfrigération : réduction des pertes (isolation) |  |  | 100%
|  | 5.2.10 | Réfrigération : réduction de la capacité/de l'utilisation
Ascenseurs
|  | 5.2.11 | Contrôler le taux de ventilation de la cage d'ascenseur
|  | 5.2.12 | Remplacer la motorisation existante par une nouvelle motorisation asynchrone avec variateur de vitesse + gearless
|  | 5.2.13 | Mettre en œuvre une manœuvre collective complète sur la gestion du trafic
|  | 5.2.14 | Installer un système de récupération d'énergie au freinage
Matériel informatique
|  | 5.2.15 | Permettre la récupération de la chaleur |  |  | 100%
|  | 5.2.16 | Augmenter la température de refroidissement des salles de serveurs
|  | 5.2.17 | Mettre en place un système de free-cooling permettant de refroidir les salles de serveurs lorsque les conditions le permettent
|  | 5.2.18 | Réguler la quantité d'air distribuée par des systèmes de régulation variable (variateur de fréquence)
|  | 5.2.19 | Optimiser la charge du serveur
|  | 5.2.20 | Changez de serveur en ajoutant des blocs d'alimentation 80+ Platinium
|  | 5.2.21 | Remplacer les disques durs mécaniques (type HDD) par des disques durs (type SDD)
|  | 5.2.22 | Remplacer les unités centrales par de nouveaux types de processeurs à "4 cores" ou à "16 cores"
Buanderie (lavage/séchage)
|  | 5.2.23 | Choisissez des équipements portant un label énergétique A ou A+ |  | 100%
|  | 5.2.24 | Choisissez une température de lavage plus basse (30°C/40°C)
|  | 5.2.25 | Raccorder de préférence les équipements de blanchisserie à une pompe à chaleur
Objectif 6 | Priorité maximum |  | Réduire la demande de services énergétiques
|  | 6.1 | Reducing energy consumption for heating and cooling
|  | 6.1.1 | Réduire le chauffage pendant la nuit et les week-ends, les vacances, les jours de congé, etc. (si nécessaire, un programmateur ou un optimiseur peut être placé) |  | 100%
|  | 6.1.2 | Adapter les heures réglementaires aux heures d'occupation réelles des bâtiments |  |  | 100%
|  | 6.1.3 | Réglage correct des courbes de chauffe
|  | 6.1.4 | Réduire la température de retour pour les chaudières à condensation (modifier les instructions de démarrage et de débit)
|  | 6.1.5 | Isoler les canalisations dans les espaces non chauffés
|  | 6.1.6 | Réduire la vitesse des circulateurs si l'écart entre la température d'alimentation et la température de retour est faible
|  | 6.1.7 | Réduire la puissance du brûleur en cas de surdimensionnement
|  | 6.1.8 | Placer des vannes de contrôle thermostatiques dans toutes les pièces
| Très important | 6.2 | Réduire la consommation d'électricité
|  | 6.2.1 | Remplacer les tubes fluorescents par des tubes LED |  |  | 100%
|  | 6.2.2 | Remplacer les ampoules incandescentes et/ou halogènes par des ampoules LED |  |  | 100%
|  | 6.2.3 | Réguler l'éclairage extérieur par un programme horaire, des capteurs photoélectriques, des détecteurs de présence ou une synchronisation avec l'éclairage public |  |  | 100%
|  | 6.2.4 | Installer des minuteries dans les pièces utilisées de manière intermittente (salles de bains, couloirs, places de parking, etc.)
|  | 6.2.5 | Installer des détecteurs de présence dans les salles utilisées de manière irrégulière (salles de réunion) |  |  | 100%
|  | 6.2.6 | Installer une gestion centralisée des heures d'éclairage
|  | 6.2.7 | Décomposition du réseau par zones d'éclairage homogènes : dans une pièce, gestion indépendante des éclairages proches d'une fenêtre
|  | 6.2.8 | Éteindre tous les ordinateurs la nuit |  | 100%
|  | 6.2.9 | Configurer le mode veille des ordinateurs si possible
|  | 6.2.10 | Réduire le nombre d'imprimantes (par exemple en les concentrant dans une zone/un étage plutôt que dans chaque bureau) |  | 100%
| Très important | 6.3 | Réduire l'énergie intrinsèque et les émissions indirectes de gaz à effet de serre pour les bâtiments neufs et rénovés
Nouveaux bâtiments
|  | 6.3.1 | Prolonger la durée de vie des bâtiments
|  | 6.3.2 | Réduire la surface des éléments de construction en adoptant une conception compacte des bâtiments |  |  | 100%
|  | 6.3.3 | Limiter la taille des sous-sols pour limiter le volume des matériaux d'excavation
|  | 6.3.4 | Optimiser les dalles et les toits. Pour les dalles de niveau intermédiaire, choisir une structure porteuse avec une échelle économique raisonnable. Pour les toitures, privilégier les isolants légers, qui contribueront efficacement à la réduction de l'énergie intrinsèque.
|  | 6.3.5 | Déterminer la surface logique de la fenêtre et minimiser les éléments du cadre. Choisir par ordre de préférence : les fenêtres en bois, les fenêtres en bois-métal et enfin les fenêtres en plastique.
|  | 6.3.6 | Si les exigences en matière de résistance à la compression le permettent, choisissez les matériaux d'isolation les plus légers possibles
|  | 6.3.7 | Pour les murs intérieurs, préférez les briques de ciment ou les briques silico-calcaires aux briques d'argile. Pour les murs clairs, choisissez des montants en bois plutôt que des profilés métalliques.
|  | 6.3.8 | Réduire au strict minimum le nombre d'installations techniques. Raccourcir autant que possible le tracé des canalisations. Pour les installations de ventilation, privilégier les tuyaux en plastique plutôt qu'en métal.
Transformations et rénovations
|  | 6.3.9 | Développer une analyse objective et rigoureuse du bâtiment afin de faire des choix de rénovation en accord avec le maître d'ouvrage, et de concevoir un programme de travaux par étapes en fonction de l'état actuel des éléments de chaque bâtiment. |  |  | 100%
|  | 6.3.10 | Prendre en compte les différentes durées de vie des différents éléments du bâtiment dans la planification des travaux à long terme |  |  | 100%
|  | 6.3.11 | Lors d'une rénovation, il faut tenir compte du fait que l'ajout de nouveaux éléments et de nouveaux matériaux augmentera l'énergie intrinsèque du bâtiment. Prenez vos décisions en conséquence. |  |  | 100%
|  | 6.3.12 | Éviter la modification de la structure portante primaire
|  | 6.3.13 | Dissocier des éléments et des matériaux ayant des durées de vie différentes |  |  | 100%
|  | 6.3.14 | Lors du choix des matériaux d'isolation, comparez des murs ou des dalles avec des systèmes complets plutôt que d'estimer l'énergie intrinsèque de chaque couche d'isolation. Le bois est adapté pour réaliser la sous-construction d'une couche d'isolation.
|  | 6.3.15 | Même s'il n'y a pas de "bons" et de "mauvais" matériaux, il faut, dans la mesure du possible, privilégier les matériaux simples, d'origine locale et dont la mise au point n'a pas consommé une grande quantité d'énergie. |  |  | 100%
| Très important | 6.4 | Réduction de la consommation d'énergie pour l'eau chaude sanitaire, la climatisation et la ventilation
Eau chaude
|  | 6.4.1 | Ne plus fournir d'eau chaude aux bureaux |  | 100%
|  | 6.4.2 | Installer une production d'eau chaude décentralisée et une boucle de circulation de l'eau coupée
|  | 6.4.3 | Améliorer l'isolation des panneaux des réservoirs d'eau chaude sanitaire
|  | 6.4.4 | Équiper les robinets des éviers et des douches de temporisations (par exemple, des boutons poussoirs)
|  | 6.4.5 | Installer des réducteurs de débit sur les robinets d'eau chaude (réducteurs de pression sur les robinets ou pour tout le réseau, pommeaux de douche à faible débit)
|  | 6.4.6 | Paramètre de chauffage électrique du réservoir d'eau pendant les heures d'inactivité
|  | 6.4.7 | Si la pompe de circulation possède différentes vitesses commutables, réduire la vitesse
|  | 6.4.8 | Inciter les utilisateurs des bâtiments à limiter la consommation d'eau chaude (favoriser l'eau froide)
|  | 6.4.9 | Si la consommation d'eau chaude sanitaire est supérieure à 100 MWh/an, remplacer le chauffage électrique direct par un système de pompe à chaleur
Climatisation
|  | 6.4.10 | Si l'entrée d'air frais est intégrée au système de climatisation, adapter le débit d'air frais aux besoins des utilisateurs (30m3/h.pers.)
|  | 6.4.11 | Adapter le contrôle pour éviter le fonctionnement simultané d'équipements dans la même pièce
|  | 6.4.12 | Limiter le fonctionnement de l'humidification à ≤40%
|  | 6.4.13 | Contrôler le refroidissement à l'aide d'un variateur de vitesse, le cas échéant
|  | 6.4.14 | Equiper les locaux à occupation variable de bouches d'aération réglables et de détecteurs de présence ou de CO2
|  | 6.4.15 | Sceller les conduits d'air (au moins en les collant, au mieux en les remplaçant)
|  | 6.4.16 | En été, si le bâtiment présente une certaine inertie thermique, le ventiler avant l'occupation pour le "pré-refroidir"
|  | 6.4.17 | Remplacer les moteurs par des moteurs neufs équipés d'un variateur de vitesse, le cas échéant
|  | 6.4.18 | Récupérer la chaleur de l'air extrait
|  | 6.4.19 | Isoler les conduites d'alimentation
|  | 6.4.20 | Nettoyer les condensateurs d'air (condensateurs d'air, hybrides ou d'eau) au moins une fois par an
|  | 6.4.21 | Définir une température de condensation flottante en fonction de la température du bulbe humide
|  | 6.4.22 | Installation d'un système de climatisation avec variateur de vitesse
|  | 6.4.23 | Réduire la circulation d'eau glacée dans les canalisations lorsque le bâtiment n'est pas utilisé (la nuit, les week-ends, les vacances, etc.)
|  | 6.4.24 | Installer un système de récupération de la chaleur du compresseur
Ventilation
|  | 6.4.25 | Limiter le débit d'air neuf au débit d'air neuf recommandé en adaptant la puissance du ventilateur de l'installation
|  | 6.4.26 | Arrêt de la ventilation en dehors des heures d'occupation
|  | 6.4.27 | Limiter la ventilation la nuit et le week-end
|  | 6.4.28 | Arrêt de l'humidification lorsque la température extérieure dépasse 8°C
2050Today Charter © 2023 by 2050Today is licensed under CC BY-NC-SA 4.0